## Dry Baseline
Pressure sensor #11 Dry, zero-pressure, baseline reading (632 data points)
Voltage: | Average: | SD: | CV
| 0.32979 | 0.026672 | 8.0875
0.32
0.32
0.33
0.29
0.33
0.32
0.31
0.3
0.34
0.3
0.3
0.34
0.25
0.27
0.28
0.25
0.29
0.32
0.29
0.26
0.25
0.29
0.29
0.28
0.28
0.29
0.27
0.26
0.28
0.26
0.26
0.34
0.29
0.32
0.31
0.31
0.31
0.32
0.36
0.36
0.31
0.31
0.32
0.31
0.3
0.32
0.31
0.32
0.31
0.31
0.34
0.32
0.3
0.3
0.33
0.31
0.32
0.35
0.3
0.31
0.34
0.3
0.3
0.34
0.31
0.31
0.34
0.33
0.3
0.31
0.33
0.3
0.3
0.34
0.32
0.31
0.35
0.31
0.34
0.33
0.31
0.35
0.32
0.33
0.37
0.26
0.26
0.35
0.32
0.34
0.31
0.35
0.33
0.34
0.33
0.33
0.31
0.33
0.31
0.34
0.36
0.3
0.28
0.32
0.34
0.32
0.32
0.32
0.34
0.32
0.33
0.33
0.32
0.31
0.32
0.33
0.37
0.33
0.33
0.33
0.32
0.31
0.32
0.31
0.34
0.32
0.33
0.32
0.35
0.33
0.33
0.35
0.33
0.34
0.3
0.33
0.32
0.33
0.33
0.33
0.33
0.32
0.35
0.33
0.35
0.34
0.32
0.34
0.34
0.33
0.32
0.33
0.33
0.33
0.33
0.35
0.34
0.34
0.32
0.35
0.32
0.34
0.32
0.34
0.32
0.33
0.32
0.3
0.31
0.33
0.33
0.33
0.35
0.33
0.35
0.33
0.35
0.32
0.3
0.28
0.28
0.27
0.3
0.27
0.26
0.27
0.32
0.33
0.33
0.33
0.32
0.32
0.33
0.32
0.38
0.34
0.36
0.33
0.37
0.34
0.36
0.33
0.34
0.34
0.34
0.32
0.36
0.33
0.34
0.34
0.37
0.34
0.38
0.35
0.35
0.35
0.33
0.32
0.33
0.32
0.35
0.34
0.32
0.37
0.34
0.33
0.33
0.33
0.34
0.34
0.32
0.33
0.32
0.35
0.32
0.36
0.36
0.36
0.36
0.32
0.33
0.35
0.34
0.34
0.37
0.38
0.42
0.33
0.35
0.32
0.36
0.34
0.36
0.36
0.36
0.33
0.33
0.34
0.34
0.32
0.32
0.34
0.35
0.34
0.34
0.34
0.35
0.36
0.36
0.35
0.36
0.31
0.31
0.29
0.33
0.36
0.35
0.34
0.33
0.34
0.37
0.32
0.34
0.34
0.35
0.28
0.28
0.27
0.31
0.3
0.31
0.31
0.3
0.27
0.33
0.32
0.33
0.34
0.29
0.29
0.31
0.32
0.31
0.3
0.32
0.31
0.3
0.32
0.29
0.29
0.28
0.32
0.29
0.3
0.27
0.32
0.32
0.33
0.33
0.37
0.35
0.36
0.34
0.37
0.34
0.34
0.35
0.37
0.37
0.43
0.32
0.37
0.33
0.35
0.34
0.33
0.34
0.35
0.34
0.34
0.35
0.35
0.3
0.31
0.35
0.32
0.34
0.33
0.32
0.35
0.33
0.34
0.33
0.35
0.34
0.37
0.34
0.35
0.35
0.32
0.32
0.33
0.3
0.33
0.33
0.34
0.29
0.27
0.26
0.32
0.29
0.28
0.3
0.32
0.29
0.32
0.29
0.29
0.3
0.27
0.27
0.31
0.29
0.3
0.26
0.33
0.34
0.32
0.36
0.34
0.34
0.34
0.33
0.33
0.31
0.3
0.33
0.32
0.32
0.34
0.34
0.34
0.31
0.33
0.33
0.34
0.33
0.31
0.33
0.32
0.29
0.33
0.29
0.3
0.28
0.3
0.34
0.34
0.34
0.33
0.33
0.34
0.32
0.33
0.33
0.32
0.31
0.32
0.35
0.33
0.36
0.32
0.33
0.33
0.34
0.35
0.37
0.34
0.36
0.35
0.36
0.32
0.32
0.35
0.36
0.32
0.33
0.36
0.34
0.29
0.36
0.34
0.34
0.3
0.34
0.34
0.32
0.34
0.36
0.31
0.33
0.36
0.31
0.37
0.34
0.32
0.34
0.31
0.34
0.33
0.31
0.33
0.34
0.34
0.33
0.31
0.35
0.33
0.32
0.35
0.35
0.33
0.32
0.32
0.36
0.29
0.36
0.33
0.36
0.36
0.33
0.33
0.32
0.32
0.34
0.31
0.32
0.32
0.33
0.32
0.33
0.32
0.33
0.35
0.32
0.33
0.32
0.34
0.32
0.32
0.35
0.34
0.32
0.34
0.33
0.36
0.37
0.33
0.35
0.35
0.33
0.32
0.34
0.34
0.34
0.32
0.32
0.33
0.35
0.31
0.34
0.37
0.34
0.37
0.34
0.34
0.37
0.34
0.37
0.36
0.36
0.35
0.36
0.35
0.37
0.36
0.35
0.33
0.33
0.28
0.28
0.28
0.27
0.29
0.28
0.3
0.35
0.36
0.31
0.3
0.35
0.33
0.35
0.36
0.36
0.36
0.34
0.38
0.35
0.34
0.37
0.34
0.34
0.34
0.33
0.33
0.33
0.36
0.37
0.34
0.35
0.34
0.3
0.32
0.35
0.37
0.35
0.34
0.37
0.34
0.32
0.31
0.32
0.3
0.34
0.36
0.32
0.33
0.34
0.36
0.39
0.38
0.36
0.39
0.37
0.35
0.37
0.35
0.37
0.39
0.36
0.39
0.36
0.38
0.38
0.38
0.4
0.37
0.38
0.38
0.36
0.37
0.35
0.35
0.37
0.4
0.37
0.38
0.37

## Wet Baseline
Pressure sensor #11 Wet, low-pressure, baseline reading (451 data points)
Voltage: | Average: | SD: | CV
0.31 | 0.35362 | 0.057133 | 16.1565
0.33
0.34
0.33
0.34
0.31
0.33
0.3
0.33
0.33
0.32
0.38
0.33
0.37
0.34
0.35
0.34
0.32
0.34
0.33
0.34
0.33
0.35
0.34
0.37
0.36
0.34
0.33
0.37
0.37
0.34
0.34
0.38
0.33
0.41
0.34
0.36
0.33
0.37
0.34
0.34
0.37
0.34
0.38
0.33
0.35
0.34
0.37
0.37
0.35
0.34
0.34
0.35
0.31
0.34
0.33
0.4
0.33
0.34
0.36
0.35
0.41
0.37
0.38
0.38
0.39
0.36
0.36
0.38
0.38
0.38
0.35
0.34
0.33
0.39
0.35
0.35
0.35
0.39
0.38
0.34
0.39
0.31
0.34
0.33
0.24
0.3
0.29
0.35
0.29
0.33
0.21
0.31
0.3
0.26
0.16
0.27
0.27
0.27
0.2
0.17
0.28
0.28
0.28
0.3
0.3
0.27
0.25
0.17
0.21
0.23
0.23
0.25
0.22
0.24
0.23
0.21
0.26
0.23
0.22
0.26
0.25
0.22
0.25
0.22
0.26
0.23
0.21
0.23
0.25
0.25
0.27
0.23
0.23
0.23
0.22
0.23
0.22
0.24
0.25
0.23
0.23
0.24
0.25
0.25
0.24
0.23
0.25
0.25
0.25
0.4
0.46
0.49
0.46
0.43
0.43
0.41
0.43
0.37
0.34
0.33
0.35
0.36
0.34
0.35
0.34
0.37
0.36
0.36
0.37
0.41
0.37
0.38
0.35
0.38
0.38
0.38
0.35
0.4
0.36
0.38
0.37
0.39
0.38
0.39
0.42
0.39
0.4
0.36
0.35
0.41
0.37
0.35
0.36
0.42
0.41
0.37
0.34
0.41
0.35
0.36
0.4
0.41
0.41
0.36
0.36
0.36
0.38
0.33
0.33
0.37
0.35
0.38
0.36
0.32
0.34
0.36
0.35
0.38
0.34
0.35
0.38
0.39
0.35
0.35
0.33
0.36
0.31
0.41
0.33
0.38
0.35
0.31
0.36
0.38
0.32
0.38
0.35
0.36
0.35
0.38
0.38
0.41
0.38
0.37
0.41
0.34
0.38
0.34
0.35
0.37
0.33
0.37
0.37
0.39
0.34
0.35
0.36
0.35
0.39
0.4
0.35
0.35
0.34
0.37
0.41
0.38
0.35
0.37
0.41
0.36
0.36
0.37
0.39
0.34
0.39
0.38
0.37
0.38
0.38
0.33
0.35
0.38
0.36
0.4
0.36
0.38
0.37
0.37
0.38
0.34
0.4
0.37
0.38
0.4
0.4
0.42
0.38
0.35
0.37
0.35
0.37
0.35
0.37
0.34
0.34
0.35
0.37
0.39
0.44
0.44
0.43
0.44
0.36
0.35
0.34
0.34
0.43
0.37
0.38
0.37
0.33
0.39
0.44
0.48
0.37
0.39
0.38
0.33
0.33
0.36
0.38
0.37
0.34
0.34
0.34
0.39
0.34
0.35
0.31
0.34
0.31
0.33
0.27
0.28
0.3
0.29
0.24
0.21
0.22
0.32
0.38
0.42
0.39
0.39
0.35
0.38
0.38
0.35
0.45
0.43
0.42
0.46
0.36
0.39
0.42
0.39
0.32
0.36
0.36
0.38
0.41
0.38
0.39
0.37
0.39
0.39
0.37
0.37
0.38
0.4
0.39
0.38
0.4
0.39
0.42
0.39
0.39
0.4
0.38
0.39
0.39
0.41
0.39
0.38
0.36
0.37
0.38
0.38
0.39
0.43
0.39
0.38
0.39
0.39
0.37
0.39
0.4
0.39
0.41
0.38
0.39
0.39
0.37
0.41
0.46
0.44
0.42
0.45
0.44
0.47
0.44
0.47
0.43
0.46
0.39
0.47
0.43
0.46
0.4
0.39
0.43
0.4
0.41
0.43
0.44
0.42
0.37
0.38
0.39
0.36
0.39
0.37
0.37
0.39
0.39
0.38
0.41
0.38
0.38
0.42
0.37
0.41

## Calibration
Height (in) | 27 | 25.9375 | 24.625 | 23.5 | 22.375 | 20.875 | 19.3125 | 17.9375 | 16.375 | 14.375 | 13.0625 | 12.1875 | 11.125 | 10.1875 | 9.1875 | 8.1875 | 6.9375 | 6.0625 | 5.125 | 3.4375 | 2.625 | 1.875 | 1.1875 | Height | Avg. volt. | SD | CV | Volume (3/16'' tube) | volume (1/4" pipe) | mL | Constants:
Voltage: | 1.62 | 1.58 | 1.44 | 1.43 | 1.43 | 1.36 | 1.36 | 1.23 | 1.1 | 1.02 | 0.87 | 0.92 | 0.92 | 0.78 | 0.9 | 0.88 | 0.65 | 0.59 | 0.62 | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 0.39 | 27 | 1.608 | 0.095937 | 5.9662 |  | 20.3111 |  | Height of tubing (in): | 4 | Area (in) | 0.027612
| 1.62 | 1.57 | 1.38 | 1.41 | 1.4 | 1.34 | 1.29 | 1.23 | 1.09 | 1.03 | 0.92 | 0.93 | 0.96 | 0.8 | 0.87 | 0.86 | 0.64 | 0.56 | 0.34 | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.29 | 25.9375 | 1.5892 | 0.048669 | 3.0625 |  | 19.4564 |  | Height of Pipe (in): | ~1.5 | Area (in) | 0.049087
| 1.64 | 1.53 | 1.47 | 1.44 | 1.47 | 1.33 | 1.3 | 1.21 | 1.12 | 1.01 | 0.93 | 0.92 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.89 | 0.67 | 0.57 | 0.6 | 0.47 | 0.51 | 0.52 | 0.38 | 24.625 | 1.5047 | 0.028938 | 1.9232 |  | 18.4006 |  | Cubic inches to ml | 16.3871
| 1.61 | 1.56 | 1.52 | 1.45 | 1.42 | 1.35 | 1.28 | 1.13 | 1.09 | 1.02 | 0.94 | 0.95 | 0.87 | 0.84 | 0.85 | 0.82 | 0.65 | 0.54 | 0.6 | 0.5 | 0.53 | 0.54 | 0.36 | 23.5 | 1.4739 | 0.034079 | 2.3121 |  | 17.4957 |  | Volume in 4 in tubing | 1.8099
| 1.63 | 1.56 | 1.52 | 1.52 | 1.4 | 1.37 | 1.27 | 1.22 | 1.1 | 1.02 | 0.91 | 0.94 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.82 | 0.67 | 0.61 | 0.58 | 0.51 | 0.47 | 0.5 | 0.42 | 22.375 | 1.3239 | 0.069616 | 5.2582 |  | 16.5907
| 1.61 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.32 | 1.34 | 1.28 | 1.19 | 1.09 | 0.99 | 0.94 | 0.96 | 0.87 | 0.82 | 0.86 | 0.82 | 0.62 | 0.62 | 0.57 | 0.48 | 0.46 | 0.48 | 0.39 | 20.875 | 1.2463 | 0.042744 | 3.4296 |  | 15.3841
| 1.65 | 1.55 | 1.47 | 1.51 | 1.29 | 1.31 | 1.27 | 1.2 | 1.09 | 1.01 | 0.9 | 0.96 | 0.92 | 0.89 | 0.85 | 0.8 | 0.73 | 0.61 | 0.57 | 0.5 | 0.46 | 0.41 | 0.42 | 19.3125 | 1.2914 | 0.049911 | 3.8647 |  | 14.1273
| 1.66 | 1.56 | 1.48 | 1.51 | 1.3 | 1.33 | 1.29 | 1.21 | 1.09 | 1.03 | 0.94 | 0.95 | 0.88 | 0.83 | 0.9 | 0.82 | 0.72 | 0.62 | 0.58 | 0.48 | 0.5 | 0.43 | 0.43 | 17.9375 | 1.2301 | 0.042676 | 3.4692 |  | 13.0212
| 1.61 | 1.54 | 1.51 | 1.55 | 1.32 | 1.31 | 1.24 | 1.18 | 1.13 | 1.05 | 0.93 | 0.93 | 0.86 | 0.85 | 0.86 | 0.72 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.51 | 0.46 | 0.43 | 0.37 | 16.375 | 1.1035 | 0.032485 | 2.9438 |  | 11.7643
| 1.53 | 1.58 | 1.38 | 1.52 | 1.28 | 1.3 | 1.27 | 1.18 | 1.11 | 0.99 | 0.95 | 0.94 | 0.88 | 0.84 | 0.86 | 0.72 | 0.75 | 0.63 | 0.6 | 0.56 | 0.5 | 0.42 | 0.34 | 14.375 | 1.0471 | 0.040994 | 3.9149 |  | 10.1555
| 1.5 | 1.54 | 1.43 | 1.51 | 1.3 | 1.33 | 1.27 | 1.19 | 1.09 | 1.02 | 0.95 | 0.93 | 0.87 | 0.84 | 0.88 | 0.71 | 0.79 | 0.54 | 0.58 | 0.5 | 0.46 | 0.43 | 0.32 | 13.0625 | 0.957 | 0.054312 | 5.6752 |  | 9.0998
| 1.59 | 1.56 | 1.54 | 1.52 | 1.27 | 1.35 | 1.26 | 1.17 | 1.04 | 1.14 | 0.96 | 0.94 | 0.87 | 0.82 | 0.87 | 0.72 | 0.74 | 0.49 | 0.6 | 0.53 | 0.48 | 0.43 | 0.43 | 12.1875 | 0.96206 | 0.024776 | 2.5753 |  | 8.3959
| 1.56 | 1.52 | 1.49 | 1.51 | 1.28 | 1.33 | 1.26 | 1.18 | 1.13 | 1.08 | 0.94 | 0.95 | 0.85 | 0.84 | 0.87 | 0.75 | 0.76 | 0.57 | 0.58 | 0.51 | 0.45 | 0.41 | 0.39 | 11.125 | 0.90969 | 0.04531 | 4.9809 |  | 7.5412
| 1.67 | 1.53 | 1.5 | 1.53 | 1.3 | 1.36 | 1.22 | 1.19 | 1.09 | 1.09 | 0.93 | 0.94 | 0.89 | 0.82 | 0.86 | 0.73 | 0.74 | 0.68 | 0.57 | 0.49 | 0.5 | 0.43 | 0.38 | 10.1875 | 0.86233 | 0.03866 | 4.4832 |  | 6.7871
| 1.69 | 1.55 | 1.51 | 1.53 | 1.29 | 1.39 | 1.22 | 1.2 | 1.13 | 1.12 | 0.95 | 0.93 | 0.88 | 0.85 | 0.88 | 0.74 | 0.74 | 0.71 | 0.55 | 0.5 | 0.45 | 0.39 | 0.42 | 9.1875 | 0.81912 | 0.060754 | 7.417 |  | 5.9827
| 1.66 | 1.53 | 1.52 | 1.55 | 1.28 | 1.36 | 1.24 | 1.18 | 1.1 | 1.09 | 0.92 | 0.98 | 0.86 | 0.83 | 0.87 | 0.76 | 0.78 | 0.65 | 0.56 | 0.52 | 0.48 | 0.44 | 0.42 | 8.1875 | 0.73887 | 0.065656 | 8.886 |  | 5.1783
| 1.69 | 1.54 | 1.56 | 1.55 | 1.26 | 1.35 | 1.27 | 1.18 | 1.1 | 1.08 | 0.95 | 0.93 | 0.9 | 0.84 | 0.87 | 0.75 | 0.76 | 0.67 | 0.62 | 0.48 | 0.47 | 0.41 | 0.39 | 6.9375 | 0.71472 | 0.034382 | 4.8106 |  | 4.1728
| 1.68 | 1.55 | 1.51 | 1.52 | 1.31 | 1.33 | 1.26 | 1.21 | 1.11 | 1.09 | 0.95 | 0.94 | 0.88 | 0.82 | 0.89 | 0.73 | 0.7 | 0.62 | 0.59 | 0.52 | 0.45 | 0.44 | 0.35 | 6.0625 | 0.65561 | 0.043948 | 6.7033 |  | 3.469
| 1.68 | 1.55 | 1.5 | 1.52 | 1.28 | 1.26 | 1.28 | 1.19 | 1.09 | 1.04 | 1.01 | 0.95 | 0.9 | 0.85 | 0.88 | 0.75 | 0.73 | 0.64 | 0.57 | 0.49 | 0.46 | 0.43 | 0.35 | 5.125 | 0.58604 | 0.057155 | 9.7528 |  | 2.7148
| 1.74 | 1.54 | 1.53 | 1.55 | 1.28 | 1.28 | 1.22 | 1.2 | 1.09 | 1.01 | 0.99 | 0.95 | 0.89 | 0.84 | 0.89 | 0.74 | 0.73 | 0.68 | 0.59 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.37 | 3.4375 | 0.53151 | 0.034681 | 6.525 | 1.5554
| 1.67 | 1.59 | 1.52 | 1.52 | 1.29 | 1.22 | 1.25 | 1.19 | 1.06 | 0.99 | 1.02 | 0.94 | 0.87 | 0.85 | 0.88 | 0.76 | 0.71 | 0.65 | 0.65 | 0.47 | 0.48 | 0.41 | 0.27 | 2.625 | 0.47969 | 0.030145 | 6.2843 | 1.1877
| 1.6 | 1.56 | 1.5 | 1.52 | 1.3 | 1.22 | 1.28 | 1.2 | 1.03 | 0.97 | 1 | 0.98 | 0.89 | 0.91 | 0.88 | 0.74 | 0.67 | 0.68 | 0.67 | 0.51 | 0.46 | 0.44 | 0.29 | 1.875 | 0.45145 | 0.029944 | 6.6329 | 0.84839
| 1.44 | 1.46 | 1.54 | 1.52 | 1.28 | 1.24 | 1.32 | 1.14 | 1.05 | 0.98 | 1.01 | 0.94 | 0.83 | 0.83 | 0.9 | 0.75 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.39 | 1.1875 | 0.42358 | 0.048256 | 11.3923 | 0.53731
| 1.46 | 1.49 | 1.5 | 1.49 | 1.28 | 1.25 | 1.34 | 1.21 | 1.09 | 1 | 1.06 | 0.94 | 0.83 | 0.85 | 0.82 | 0.74 | 0.64 | 0.67 | 0.65 | 0.47 | 0.43 | 0.43 | 0.43
| 1.52 | 1.56 | 1.51 | 1.51 | 1.25 | 1.24 | 1.36 | 1.19 | 1.07 | 0.96 | 1.02 | 0.93 | 0.84 | 0.8 | 0.85 | 0.7 | 0.65 | 0.64 | 0.66 | 0.53 | 0.46 | 0.42 | 0.47
| 1.57 | 1.54 | 1.54 | 1.47 | 1.26 | 1.22 | 1.36 | 1.21 | 1.08 | 0.97 | 1.03 | 0.97 | 0.91 | 0.81 | 0.88 | 0.74 | 0.7 | 0.65 | 0.67 | 0.52 | 0.46 | 0.46 | 0.45 |  |  | y = 21.783x - 8.1229
| 1.54 | 1.55 | 1.53 | 1.47 | 1.29 | 1.25 | 1.35 | 1.21 | 1.06 | 1.08 | 1.01 | 0.93 | 0.9 | 0.82 | 0.85 | 0.72 | 0.65 | 0.66 | 0.63 | 0.47 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |  |  | R² = 0.9932
| 1.53 | 1.58 | 1.54 | 1.47 | 1.3 | 1.22 | 1.33 | 1.25 | 1.08 | 1.05 | 1.04 | 0.97 | 0.88 | 0.82 | 0.87 | 0.71 | 0.69 | 0.65 | 0.65 | 0.49 | 0.47 | 0.42 | 0.47
| 1.51 | 1.53 | 1.53 | 1.43 | 1.29 | 1.22 | 1.37 | 1.22 | 1.05 | 1.09 | 1.04 | 0.92 | 0.93 | 0.8 | 0.9 | 0.73 | 0.64 | 0.72 | 0.66 | 0.5 | 0.5 | 0.42 | 0.39
| 1.36 | 1.57 | 1.55 | 1.43 | 1.33 | 1.22 | 1.35 | 1.18 | 1.03 | 1.05 | 1.04 | 0.95 | 0.93 | 0.82 | 0.88 | 0.68 | 0.66 | 0.68 | 0.67 | 0.51 | 0.48 | 0.42 | 0.45
| 1.47 | 1.53 | 1.52 | 1.45 | 1.27 | 1.23 | 1.31 | 1.2 | 1.09 | 1.03 | 1.06 | 0.94 | 0.99 | 0.77 | 0.88 | 0.74 | 0.65 | 0.72 | 0.62 | 0.49 | 0.56 | 0.44 | 0.41
| 1.46 | 1.56 | 1.51 | 1.51 | 1.3 | 1.23 | 1.36 | 1.21 | 1.06 | 1.03 | 0.96 | 0.95 | 0.98 | 0.79 | 0.89 | 0.73 | 0.69 | 0.66 | 0.63 | 0.46 | 0.55 | 0.41 | 0.42
| 1.55 | 1.54 | 1.55 | 1.43 | 1.28 | 1.24 | 1.33 | 1.21 | 1.09 | 0.98 | 0.93 | 0.94 | 0.97 | 0.83 | 0.87 | 0.69 | 0.66 | 0.68 | 0.56 | 0.45 | 0.56 | 0.45 | 0.42
| 1.59 | 1.54 | 1.48 | 1.44 | 1.29 | 1.23 | 1.33 | 1.21 | 1.06 | 1.01 | 0.97 | 0.93 | 0.98 | 0.85 | 0.86 | 0.69 | 0.63 | 0.68 | 0.58 | 0.48 | 0.53 | 0.44 | 0.41
| 1.4 | 1.6 | 1.55 | 1.45 | 1.27 | 1.24 | 1.26 | 1.21 | 1.05 | 1.04 | 0.93 | 0.94 | 0.86 | 0.82 | 0.88 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.59 | 0.46 | 0.55 | 0.45 | 0.44
| 1.42 | 1.53 | 1.51 | 1.46 | 1.28 | 1.24 | 1.2 | 1.22 | 1.03 | 1.03 | 1.05 | 0.97 | 0.87 | 0.84 | 0.87 | 0.68 | 0.64 | 0.68 | 0.6 | 0.46 | 0.55 | 0.45 | 0.38
| 1.35 | 1.53 | 1.51 | 1.49 | 1.26 | 1.23 | 1.29 | 1.18 | 1.1 | 1.02 | 0.99 | 0.95 | 0.9 | 0.83 | 0.93 | 0.62 | 0.67 | 0.68 | 0.56 | 0.51 | 0.56 | 0.45 | 0.45
| 1.39 | 1.55 | 1.5 | 1.45 | 1.27 | 1.27 | 1.18 | 1.21 | 1.08 | 1.12 | 0.96 | 0.96 | 0.87 | 0.84 | 0.89 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 0.59 | 0.5 | 0.54 | 0.44 | 0.49
| 1.3 | 1.58 | 1.48 | 1.48 | 1.16 | 1.23 | 1.22 | 1.18 | 1.1 | 1.04 | 0.97 | 0.93 | 0.9 | 0.84 | 0.86 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.57 | 0.49 | 0.49 | 0.45 | 0.48
| 1.3 | 1.54 | 1.51 | 1.47 | 1.28 | 1.25 | 1.23 | 1.16 | 1.08 | 1.12 | 0.93 | 0.92 | 0.87 | 0.83 | 0.91 | 0.7 | 0.71 | 0.67 | 0.61 | 0.55 | 0.48 | 0.47 | 0.5
| 1.31 | 1.51 | 1.48 | 1.47 | 1.21 | 1.24 | 1.24 | 1.2 | 1.09 | 1.09 | 0.97 | 0.93 | 0.86 | 0.85 | 0.87 | 0.67 | 0.69 | 0.65 | 0.59 | 0.53 | 0.47 | 0.45 | 0.48
| 1.35 | 1.53 | 1.49 | 1.46 | 1.16 | 1.26 | 1.13 | 1.21 | 1.06 | 1.09 | 0.97 | 0.95 | 0.88 | 0.84 | 0.79 | 0.64 | 0.7 | 0.7 | 0.57 | 0.51 | 0.45 | 0.43 | 0.46
| 1.42 | 1.54 | 1.52 | 1.48 | 1.26 | 1.23 | 1.17 | 1.2 | 1.09 | 1.11 | 0.97 | 0.93 | 0.89 | 0.85 | 0.82 | 0.65 | 0.76 | 0.69 | 0.57 | 0.54 | 0.45 | 0.43 | 0.48
| 1.42 | 1.54 | 1.53 | 1.44 | 1.3 | 1.25 | 1.13 | 1.24 | 1.17 | 1.09 | 0.99 | 0.92 | 0.87 | 0.84 | 0.82 | 0.68 | 0.78 | 0.71 | 0.6 | 0.51 | 0.49 | 0.44 | 0.49
| 1.37 | 1.56 | 1.48 | 1.57 | 1.29 | 1.24 | 1.18 | 1.21 | 1.2 | 1.1 | 1.01 | 0.97 | 0.86 | 0.92 | 0.74 | 0.65 | 0.75 | 0.7 | 0.66 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.46
| 1.33 | 1.54 | 1.51 | 1.54 | 1.3 | 1.23 | 1.18 | 1.22 | 1.2 | 1.09 | 1.02 | 0.96 | 0.89 | 0.88 | 0.7 | 0.66 | 0.76 | 0.74 | 0.62 | 0.51 | 0.48 | 0.43 | 0.5
| 1.35 | 1.53 | 1.54 | 1.53 | 1.28 | 1.26 | 1.22 | 1.22 | 1.19 | 1.09 | 1 | 0.95 | 0.89 | 0.93 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.7 | 0.65 | 0.53 | 0.43 | 0.45 | 0.51
| 1.31 | 1.53 | 1.51 | 1.53 | 1.33 | 1.27 | 1.3 | 1.2 | 1.15 | 1.12 | 0.94 | 0.94 | 0.87 | 0.9 | 0.72 | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 0.66 | 0.5 | 0.44 | 0.41 | 0.49
| 1.42 | 1.55 | 1.55 | 1.54 | 1.26 | 1.25 | 1.32 | 1.18 | 1.09 | 1.09 | 0.96 | 0.94 | 0.9 | 0.9 | 0.66 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.68 | 0.53 | 0.46 | 0.44 | 0.49
| 1.32 | 1.52 | 1.56 | 1.49 | 1.31 | 1.23 | 1.27 | 1.2 | 1.08 | 1.11 | 0.99 | 0.98 | 0.88 | 0.9 | 0.74 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.62 | 0.55 | 0.42 | 0.43 | 0.51
| 1.35 | 1.55 | 1.57 | 1.47 | 1.25 | 1.26 | 1.27 | 1.19 | 1.13 | 1.1 | 0.97 | 1.02 | 0.91 | 0.93 | 0.63 | 0.69 | 0.68 | 0.73 | 0.64 | 0.48 | 0.46 | 0.45 | 0.52
| 1.33 | 1.53 | 1.56 | 1.46 | 1.24 | 1.24 | 1.25 | 1.19 | 1.16 | 1.08 | 0.94 | 0.95 | 0.89 | 0.87 | 0.7 | 0.68 | 0.68 | 0.73 | 0.66 | 0.51 | 0.47 | 0.45 | 0.47
| 1.47 | 1.54 | 1.49 | 1.5 | 1.26 | 1.22 | 1.22 | 1.21 | 1.13 | 1.09 | 0.89 | 0.95 | 0.88 | 0.82 | 0.7 | 0.65 | 0.7 | 0.73 | 0.57 | 0.56 | 0.45 | 0.44 | 0.46
| 1.33 | 1.54 | 1.51 | 1.5 | 1.26 | 1.24 | 1.29 | 1.21 | 1.12 | 1.08 | 0.93 | 0.96 | 0.9 | 0.82 | 0.71 | 0.62 | 0.73 | 0.72 | 0.55 | 0.64 | 0.44 | 0.44 | 0.46
| 1.44 | 1.55 | 1.48 | 1.46 | 1.25 | 1.23 | 1.3 | 1.2 | 1.12 | 1.08 | 0.96 | 0.95 | 0.89 | 0.84 | 0.84 | 0.68 | 0.73 | 0.73 | 0.57 | 0.52 | 0.46 | 0.43 | 0.47
| 1.48 | 1.54 | 1.5 | 1.45 | 1.26 | 1.23 | 1.28 | 1.21 | 1.08 | 1.07 | 0.98 | 0.97 | 0.9 | 0.87 | 0.81 | 0.65 | 0.79 | 0.71 | 0.55 | 0.57 | 0.44 | 0.42 | 0.47
| 1.44 | 1.54 | 1.54 | 1.46 | 1.25 | 1.24 | 1.25 | 1.22 | 1.07 | 1.08 | 0.95 | 0.96 | 0.9 | 0.85 | 0.87 | 0.67 | 0.73 | 0.7 | 0.56 | 0.56 | 0.46 | 0.45 | 0.48
| 1.46 | 1.54 | 1.5 | 1.49 | 1.28 | 1.24 | 1.3 | 1.25 | 1.1 | 1.09 | 0.93 | 0.97 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.64 | 0.72 | 0.66 | 0.55 | 0.57 | 0.48 | 0.44 | 0.49
| 1.47 | 1.55 | 1.48 | 1.47 | 1.27 | 1.23 | 1.28 | 1.25 | 1.14 | 1.09 | 0.94 | 0.98 | 0.85 | 0.83 | 0.88 | 0.66 | 0.73 | 0.69 | 0.59 | 0.52 | 0.42 | 0.55 | 0.48
| 1.47 | 1.52 | 1.48 | 1.49 | 1.27 | 1.2 | 1.28 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 0.98 | 0.9 | 0.85 | 0.85 | 0.67 | 0.7 | 0.69 | 0.58 | 0.58 | 0.49 | 0.52 | 0.5
| 1.49 | 1.53 | 1.5 | 1.49 | 1.29 | 1.26 | 1.31 | 1.25 | 1.09 | 1.12 | 0.94 | 1.02 | 0.88 | 0.87 | 0.89 | 0.71 | 0.75 | 0.68 | 0.6 | 0.56 | 0.46 | 0.53 | 0.46
| 1.49 | 1.53 | 1.49 | 1.47 | 1.3 | 1.25 | 1.3 | 1.18 | 1.11 | 1.08 | 0.94 | 1 | 0.84 | 0.85 | 0.79 | 0.68 | 0.71 | 0.67 | 0.58 | 0.54 | 0.46 | 0.52 | 0.39
| 1.49 | 1.52 | 1.48 | 1.44 | 1.26 | 1.24 | 1.27 | 1.23 | 1.12 | 1.11 | 0.95 | 1 | 0.88 | 0.86 | 0.83 | 0.67 | 0.72 | 0.68 | 0.59 | 0.51 | 0.47 | 0.53 | 0.41
| 1.47 | 1.58 | 1.51 | 1.47 | 1.3 | 1.25 | 1.34 | 1.22 | 1.08 | 1.08 | 0.92 | 0.99 | 0.95 | 0.87 | 0.85 | 0.69 | 0.77 | 0.68 | 0.57 | 0.56 | 0.47 | 0.5 | 0.37
| 1.5 | 1.59 | 1.51 | 1.47 | 1.29 | 1.24 | 1.31 | 1.25 | 1.08 | 1.09 | 0.85 | 1.01 | 0.95 | 0.83 | 0.81 | 0.65 | 0.7 | 0.68 | 0.59 | 0.55 | 0.45 | 0.46 | 0.42
| 1.49 | 1.6 | 1.5 | 1.44 | 1.24 | 1.22 | 1.33 | 1.23 | 1.08 | 1.1 | 0.86 | 0.98 | 0.97 | 0.83 | 0.86 | 0.71 | 0.75 | 0.68 | 0.54 | 0.5 | 0.44 | 0.45 | 0.38
| 1.48 | 1.64 | 1.5 | 1.47 | 1.27 | 1.25 | 1.35 | 1.21 | 1.1 | 1.08 | 0.93 | 0.98 | 1.01 | 0.81 | 0.78 | 0.7 | 0.76 | 0.65 | 0.58 | 0.49 | 0.5 | 0.47 | 0.42
| 1.47 | 1.65 | 1.53 | 1.44 | 1.32 | 1.25 | 1.35 | 1.19 | 1.12 | 1.11 | 0.97 | 1.01 | 1 | 0.83 | 0.83 | 0.66 | 0.74 | 0.67 | 0.6 | 0.52 | 0.46 | 0.45 | 0.41
| 1.44 | 1.61 | 1.48 | 1.47 | 1.23 | 1.24 | 1.36 | 1.19 | 1.12 | 1.02 | 0.9 | 1.01 | 0.98 | 0.82 | 0.88 | 0.7 | 0.71 | 0.68 | 0.59 | 0.53 | 0.42 | 0.43 | 0.39
| 1.46 | 1.64 | 1.51 | 1.45 | 1.26 | 1.19 | 1.28 | 1.19 | 1.08 | 1.07 | 0.93 | 0.99 | 0.96 | 0.82 | 0.87 | 0.69 | 0.74 | 0.67 | 0.58 | 0.51 | 0.42 | 0.43 | 0.43
| 1.58 | 1.62 | 1.52 | 1.47 | 1.3 | 1.22 | 1.37 | 1.18 | 1.11 | 1.1 | 0.92 | 0.99 | 0.96 | 0.82 | 0.87 | 0.69 | 0.73 | 0.66 | 0.58 | 0.58 | 0.44 | 0.41 | 0.41
| 1.39 | 1.64 | 1.5 | 1.46 | 1.25 | 1.25 | 1.36 | 1.21 | 1.09 | 1.07 | 0.9 | 0.98 | 0.96 | 0.85 | 0.88 | 0.69 | 0.75 | 0.69 | 0.58 | 0.55 | 0.47 | 0.46 | 0.39
| 1.39 | 1.64 | 1.5 | 1.46 | 1.29 | 1.24 | 1.35 | 1.19 | 1.12 | 1.06 | 0.92 | 1 | 0.94 | 0.89 | 0.88 | 0.68 | 0.77 | 0.68 | 0.59 | 0.52 | 0.44 | 0.43 | 0.4
| 1.28 | 1.63 | 1.5 | 1.48 | 1.17 | 1.25 | 1.39 | 1.2 | 1.11 | 1.1 | 0.86 | 0.98 | 1 | 0.88 | 0.86 | 0.7 | 0.68 | 0.67 | 0.59 | 0.53 | 0.47 | 0.44 | 0.37
| 1.37 | 1.65 | 1.52 | 1.48 | 1.26 | 1.19 | 1.34 | 1.17 | 1.1 | 1.05 | 0.84 | 1.04 | 0.95 | 0.9 | 0.86 | 0.68 | 0.75 | 0.65 | 0.59 | 0.55 | 0.48 | 0.42 | 0.4
| 1.26 | 1.55 | 1.48 | 1.49 | 1.29 | 1.2 | 1.35 | 1.2 | 1.08 | 1.09 | 0.9 | 0.96 | 0.99 | 0.87 | 0.87 | 0.7 | 0.73 | 0.66 | 0.59 | 0.56 | 0.47 | 0.43 | 0.43
| 1.35 | 1.56 | 1.5 | 1.48 | 1.28 | 1.22 | 1.35 | 1.17 | 1.13 | 1.07 | 0.87 | 0.99 | 0.98 | 0.91 | 0.85 | 0.67 | 0.71 | 0.67 | 0.59 | 0.52 | 0.48 | 0.43 | 0.39
| 1.28 | 1.54 | 1.52 | 1.45 | 1.31 | 1.24 | 1.33 | 1.22 | 1.09 | 1.11 | 0.9 | 0.97 | 1 | 0.94 | 0.87 | 0.7 | 0.73 | 0.7 | 0.58 | 0.58 | 0.47 | 0.45 | 0.38
| 1.32 | 1.56 | 1.48 | 1.48 | 1.3 | 1.25 | 1.38 | 1.26 | 1.13 | 1.11 | 0.88 | 0.97 | 1.02 | 0.96 | 0.86 | 0.68 | 0.69 | 0.67 | 0.59 | 0.51 | 0.45 | 0.46 | 0.39
| 1.29 | 1.58 | 1.51 | 1.48 | 1.27 | 1.25 | 1.33 | 1.21 | 1.12 | 1.12 | 0.85 | 0.93 | 0.96 | 0.93 | 0.85 | 0.67 | 0.73 | 0.68 | 0.59 | 0.54 | 0.5 | 0.44 | 0.43
| 1.26 | 1.55 | 1.49 | 1.45 | 1.24 | 1.22 | 1.34 | 1.2 | 1.11 | 1.08 | 0.85 | 0.99 | 0.93 | 0.87 | 0.86 | 0.69 | 0.71 | 0.65 | 0.63 | 0.57 | 0.47 | 0.48 | 0.4
| 1.4 | 1.53 | 1.49 | 1.5 | 1.26 | 1.23 | 1.38 | 1.23 | 1.1 | 1.03 | 0.85 | 1 | 0.97 | 0.9 | 0.87 | 0.7 | 0.72 | 0.65 | 0.61 | 0.51 | 0.49 | 0.43 | 0.4
| 1.29 | 1.57 | 1.52 | 1.48 | 1.27 | 1.2 | 1.34 | 1.23 | 1.09 | 1.02 | 0.86 | 0.96 | 0.97 | 0.88 | 0.85 | 0.68 | 0.74 | 0.67 | 0.57 | 0.56 | 0.46 | 0.45 | 0.41
| 1.35 | 1.53 | 1.49 | 1.44 | 1.3 | 1.14 | 1.33 | 1.24 | 1.09 | 1.02 | 0.89 | 0.98 | 0.94 | 0.89 | 0.9 | 0.7 | 0.71 | 0.69 | 0.6 | 0.53 | 0.49 | 0.44 | 0.39
| 1.3 | 1.53 | 1.47 | 1.45 | 1.25 | 1.21 | 1.39 | 1.24 | 1.08 | 1.07 | 0.89 | 0.97 | 0.94 | 0.87 | 0.88 | 0.67 | 0.73 | 0.66 | 0.57 | 0.56 | 0.45 | 0.45 | 0.38
| 1.38 | 1.54 | 1.48 | 1.44 | 1.28 | 1.22 | 1.36 | 1.22 | 1.09 | 1.02 | 0.84 | 0.95 | 1 | 0.85 | 0.9 | 0.68 | 0.71 | 0.67 | 0.64 | 0.5 | 0.49 | 0.47 | 0.38
| 1.29 | 1.53 | 1.52 | 1.46 | 1.29 | 1.23 | 1.33 | 1.22 | 1.09 | 1.04 | 0.86 | 0.97 | 0.92 | 0.87 | 0.87 | 0.68 | 0.76 | 0.66 | 0.59 | 0.55 | 0.48 | 0.46 | 0.43
| 1.41 | 1.59 | 1.52 | 1.44 | 1.3 | 1.22 | 1.38 | 1.19 | 1.1 | 1.03 | 0.86 | 0.98 | 0.89 | 0.91 | 0.88 | 0.69 | 0.7 | 0.67 | 0.64 | 0.54 | 0.46 | 0.48 | 0.39
| 1.42 | 1.56 | 1.5 | 1.47 | 1.3 | 1.25 | 1.34 | 1.26 | 1.09 | 1.05 | 0.88 | 0.98 | 0.98 | 0.91 | 0.9 | 0.7 | 0.67 | 0.65 | 0.57 | 0.59 | 0.43 | 0.47 | 0.43
| 1.44 | 1.58 | 1.5 | 1.48 | 1.28 | 1.21 | 1.35 | 1.29 | 1.1 | 1.02 | 0.92 | 0.96 | 0.96 | 0.89 | 0.78 | 0.7 | 0.71 | 0.66 | 0.55 | 0.54 | 0.46 | 0.44 | 0.37
| 1.42 | 1.6 | 1.51 | 1.44 | 1.3 | 1.25 | 1.3 | 1.27 | 1.11 | 1.02 | 0.95 | 0.94 | 0.96 | 0.91 | 0.79 | 0.69 | 0.69 | 0.64 | 0.53 | 0.59 | 0.46 | 0.48 | 0.41
| 1.41 | 1.69 | 1.51 | 1.42 | 1.28 | 1.22 | 1.29 | 1.25 | 1.18 | 1.01 | 0.96 | 1.01 | 0.96 | 0.92 | 0.82 | 0.66 | 0.69 | 0.68 | 0.58 | 0.54 | 0.47 | 0.42 | 0.4
| 1.44 | 1.63 | 1.5 | 1.46 | 1.3 | 1.26 | 1.3 | 1.28 | 1.16 | 1.08 | 0.95 | 0.98 | 1.01 | 0.9 | 0.8 | 0.71 | 0.71 | 0.63 | 0.58 | 0.56 | 0.49 | 0.46 | 0.38
| 1.44 | 1.7 | 1.5 | 1.46 | 1.37 | 1.25 | 1.27 | 1.26 | 1.16 | 1.08 | 0.92 | 0.98 | 0.96 | 0.91 | 0.83 | 0.66 | 0.7 | 0.65 | 0.56 | 0.53 | 0.46 | 0.4 | 0.39
| 1.42 | 1.66 | 1.51 | 1.43 | 1.4 | 1.22 | 1.27 | 1.24 | 1.15 | 1.07 | 0.92 | 0.97 | 0.96 | 0.89 | 0.82 | 0.7 | 0.7 | 0.65 | 0.56 | 0.58 | 0.48 | 0.45 | 0.4
| 1.42 | 1.67 | 1.48 | 1.45 | 1.39 | 1.25 | 1.29 | 1.27 | 1.16 | 1.09 | 0.95 | 1.02 | 1.02 | 0.87 | 0.87 | 0.67 | 0.72 | 0.66 | 0.62 | 0.57 | 0.5 | 0.4 | 0.4
| 1.46 | 1.67 | 1.5 | 1.46 | 1.44 | 1.23 | 1.27 | 1.28 | 1.19 | 1.01 | 0.91 | 0.94 | 0.98 | 0.92 | 0.85 | 0.68 | 0.71 | 0.65 | 0.55 | 0.55 | 0.45 | 0.47 | 0.4
| 1.42 | 1.67 | 1.52 | 1.4 | 1.4 | 1.24 | 1.27 | 1.3 | 1.09 | 0.98 | 0.88 | 0.97 | 1 | 0.9 | 0.81 | 0.68 | 0.72 | 0.65 | 0.55 | 0.49 | 0.49 | 0.47 | 0.39
| 1.46 | 1.62 | 1.5 | 1.43 | 1.41 | 1.25 | 1.28 | 1.31 | 1.09 | 1.02 | 0.91 | 0.95 | 0.95 | 0.91 | 0.8 | 0.71 | 0.71 | 0.64 | 0.55 | 0.62 | 0.47 | 0.46 | 0.42
| 1.47 | 1.63 | 1.52 | 1.44 | 1.43 | 1.17 | 1.28 | 1.3 | 1.1 | 1.07 | 0.9 | 0.96 | 0.97 | 0.88 | 0.82 | 0.7 | 0.71 | 0.64 | 0.6 | 0.56 | 0.48 | 0.49 | 0.38
| 1.43 | 1.62 | 1.5 | 1.47 | 1.39 | 1.25 | 1.26 | 1.26 | 1.11 | 1.01 | 0.92 | 1 | 0.99 | 0.92 | 0.84 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.58 | 0.52 | 0.47 | 0.46 | 0.4
| 1.46 | 1.62 | 1.52 | 1.49 | 1.39 | 1.25 | 1.28 | 1.27 | 1.08 | 1.05 | 0.91 | 0.94 | 0.96 | 0.91 | 0.85 | 0.69 | 0.7 | 0.64 | 0.57 | 0.53 | 0.49 | 0.45 | 0.39
| 1.43 | 1.63 | 1.53 | 1.46 | 1.43 | 1.24 | 1.3 | 1.26 | 1.12 | 1.04 | 0.95 | 0.94 | 0.98 | 0.9 | 0.85 | 0.67 | 0.69 | 0.7 | 0.61 | 0.58 | 0.47 | 0.44 | 0.39
| 1.44 | 1.64 | 1.51 | 1.43 | 1.42 | 1.17 | 1.26 | 1.3 | 1.02 | 1.07 | 0.93 | 1 | 0.94 | 0.99 | 0.87 | 0.69 | 0.71 | 0.64 | 0.56 | 0.52 | 0.5 | 0.43 | 0.42
| 1.48 | 1.64 | 1.48 | 1.48 | 1.4 | 1.26 | 1.27 | 1.26 | 1.11 | 1.05 | 0.93 | 0.97 | 0.93 | 0.93 | 0.85 | 0.75 | 0.73 | 0.64 | 0.56 | 0.54 | 0.51 | 0.48 | 0.44
| 1.43 | 1.65 | 1.54 | 1.47 | 1.43 | 1.28 | 1.27 | 1.29 | 1.07 | 1.05 | 0.95 | 0.99 | 0.93 | 0.97 | 0.83 | 0.81 | 0.71 | 0.65 | 0.54 | 0.54 | 0.48 | 0.45 | 0.37
| 1.45 | 1.65 | 1.5 | 1.48 | 1.43 | 1.15 | 1.25 | 1.28 | 1.06 | 1.04 | 0.9 | 0.97 | 0.9 | 0.91 | 0.88 | 0.83 | 0.73 | 0.64 | 0.58 | 0.51 | 0.5 | 0.49 | 0.42
| 1.45 | 1.64 | 1.53 | 1.46 | 1.44 | 1.28 | 1.32 | 1.28 | 1.11 | 1.04 | 0.93 | 0.98 | 0.9 | 0.92 | 0.81 | 0.85 | 0.72 | 0.62 | 0.55 | 0.52 | 0.48 | 0.48 | 0.38
| 1.43 | 1.66 | 1.54 | 1.44 | 1.42 | 1.25 | 1.27 | 1.33 | 1.12 | 1.07 | 0.92 | 0.94 | 0.9 | 0.9 | 0.78 | 0.85 | 0.7 | 0.63 | 0.55 | 0.52 | 0.46 | 0.42 | 0.41
| 1.43 | 1.6 | 1.53 | 1.5 | 1.41 | 1.25 | 1.3 | 1.28 | 1.11 | 1.02 | 0.94 | 0.96 | 0.91 | 0.91 | 0.81 | 0.87 | 0.73 | 0.66 | 0.55 | 0.56 | 0.49 | 0.42 | 0.43
| 1.42 | 1.63 | 1.51 | 1.45 | 1.4 | 1.28 | 1.32 | 1.27 | 1.11 | 1.06 | 0.94 | 0.93 | 0.9 | 0.9 | 0.73 | 0.85 | 0.72 | 0.64 | 0.56 | 0.54 | 0.43 | 0.43 | 0.39
| 1.43 | 1.61 | 1.52 | 1.47 | 1.39 | 1.29 | 1.24 | 1.27 | 1.12 | 1.04 | 0.98 | 0.94 | 0.91 | 0.91 | 0.8 | 0.82 | 0.77 | 0.64 | 0.55 | 0.58 | 0.49 | 0.46 | 0.4
| 1.41 | 1.63 | 1.51 | 1.47 | 1.41 | 1.15 | 1.28 | 1.27 | 1.09 | 1 | 0.93 | 1 | 0.94 | 0.92 | 0.78 | 0.87 | 0.7 | 0.64 | 0.58 | 0.54 | 0.48 | 0.46 | 0.39
| 1.45 | 1.63 | 1.5 | 1.5 | 1.42 | 1.16 | 1.29 | 1.3 | 1.12 | 1.05 | 0.95 | 0.99 | 0.9 | 0.91 | 0.76 | 0.84 | 0.73 | 0.67 | 0.58 | 0.56 | 0.51 | 0.45 | 0.41
| 1.37 | 1.63 | 1.52 | 1.45 | 1.39 | 1.24 | 1.28 | 1.32 | 1.01 | 1.04 | 0.99 | 0.99 | 0.89 | 0.83 | 0.78 | 0.85 | 0.74 | 0.65 | 0.58 | 0.53 | 0.47 | 0.51 | 0.4
| 1.38 | 1.64 | 1.52 | 1.47 | 1.42 | 1.24 | 1.29 | 1.3 | 1.1 | 1 | 0.97 | 0.98 | 0.94 | 0.87 | 0.75 | 0.84 | 0.7 | 0.65 | 0.49 | 0.53 | 0.48 | 0.46 | 0.4
| 1.4 | 1.64 | 1.53 | 1.5 | 1.4 | 1.23 | 1.26 | 1.26 | 1.09 | 1.01 | 0.94 | 0.96 | 0.94 | 0.83 | 0.76 | 0.88 | 0.7 | 0.64 | 0.68 | 0.52 | 0.49 | 0.44 | 0.42
| 1.41 | 1.66 | 1.52 | 1.47 | 1.41 | 1.22 | 1.28 | 1.27 | 1.11 | 0.99 | 0.97 | 0.98 | 0.9 | 0.88 | 0.76 | 0.83 | 0.78 | 0.63 | 0.67 | 0.56 | 0.47 | 0.48 | 0.37
| 1.45 | 1.61 | 1.49 | 1.43 | 1.4 | 1.21 | 1.27 | 1.3 | 1.09 | 0.98 | 0.94 | 0.96 | 0.91 | 0.86 | 0.79 | 0.8 | 0.74 | 0.66 | 0.66 | 0.57 | 0.45 | 0.45 | 0.38
| 1.46 | 1.63 | 1.52 | 1.45 | 1.34 | 1.22 | 1.26 | 1.29 | 1.11 | 1 | 0.97 | 0.98 | 0.91 | 0.85 | 0.76 | 0.8 | 0.72 | 0.61 | 0.69 | 0.54 | 0.51 | 0.47 | 0.4
| 1.4 | 1.63 | 1.55 | 1.47 | 1.3 | 1.26 | 1.26 | 1.29 | 1.1 | 1.01 | 0.94 | 0.96 | 0.88 | 0.83 | 0.76 | 0.79 | 0.7 | 0.58 | 0.66 | 0.54 | 0.48 | 0.44 | 0.4
| 1.4 | 1.62 | 1.54 | 1.45 | 1.27 | 1.25 | 1.31 | 1.3 | 1.07 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 0.87 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.75 | 0.61 | 0.67 | 0.54 | 0.55 | 0.47 | 0.38
| 1.45 | 1.64 | 1.56 | 1.45 | 1.29 | 1.26 | 1.27 | 1.3 | 1.12 | 1.08 | 0.95 | 0.99 | 0.9 | 0.87 | 0.78 | 0.77 | 0.74 | 0.51 | 0.65 | 0.55 | 0.48 | 0.45 | 0.42
| 1.4 | 1.63 | 1.53 | 1.49 | 1.22 | 1.2 | 1.28 | 1.25 | 1.11 | 1.02 | 0.96 | 0.96 | 0.87 | 0.84 | 0.79 | 0.76 | 0.71 | 0.6 | 0.66 | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 0.41
| 1.43 | 1.62 | 1.56 | 1.44 | 1.3 | 1.23 | 1.28 | 1.32 | 1.11 | 1.09 | 0.94 | 0.97 | 0.9 | 0.84 | 0.79 | 0.77 | 0.73 | 0.6 | 0.63 | 0.53 | 0.47 | 0.44 | 0.41
| 1.48 | 1.64 | 1.49 | 1.48 | 1.23 | 1.24 | 1.29 | 1.25 | 1.1 | 0.99 | 0.96 | 0.94 | 0.89 | 0.8 | 0.74 | 0.79 | 0.71 | 0.62 | 0.7 | 0.48 | 0.48 | 0.44 | 0.38
| 1.4 | 1.69 | 1.49 | 1.46 | 1.22 | 1.22 | 1.24 | 1.29 | 1.11 | 1.04 | 0.94 | 0.92 | 0.9 | 0.84 | 0.77 | 0.78 | 0.71 | 0.6 | 0.67 | 0.55 | 0.51 | 0.45 | 0.39
| 1.42 | 1.63 | 1.51 | 1.46 | 1.24 | 1.25 | 1.24 | 1.3 | 1.1 | 1.03 | 0.97 | 0.99 | 0.88 | 0.82 | 0.81 | 0.79 | 0.75 | 0.61 | 0.69 | 0.6 | 0.46 | 0.46 | 0.39
| 1.44 | 1.64 | 1.5 | 1.47 | 1.21 | 1.24 | 1.26 | 1.3 | 1.12 | 0.99 | 0.93 | 0.95 | 0.86 | 0.83 | 0.82 | 0.79 | 0.73 | 0.59 | 0.66 | 0.56 | 0.49 | 0.46 | 0.41
| 1.39 | 1.63 | 1.53 | 1.47 | 1.26 | 1.21 | 1.29 | 1.25 | 1.14 | 1.02 | 0.97 | 0.97 | 0.92 | 0.82 | 0.79 | 0.8 | 0.72 | 0.59 | 0.67 | 0.56 | 0.5 | 0.45 | 0.42
| 1.43 | 1.64 | 1.51 | 1.52 | 1.4 | 1.21 | 1.29 | 1.13 | 1.14 | 0.99 | 0.96 | 0.97 | 0.88 | 0.85 | 0.79 | 0.78 | 0.74 | 0.62 | 0.66 | 0.58 | 0.51 | 0.45 | 0.42
| 1.43 | 1.59 | 1.52 | 1.54 | 1.35 | 1.23 | 1.29 | 1.17 | 1.09 | 1.01 | 1.03 | 0.94 | 0.87 | 0.83 | 0.79 | 0.81 | 0.76 | 0.61 | 0.64 | 0.53 | 0.51 | 0.47 | 0.45
| 1.42 | 1.62 | 1.5 | 1.53 | 1.39 | 1.23 | 1.27 | 1.19 | 1.14 | 1.02 | 1.01 | 1 | 0.91 | 0.85 | 0.77 | 0.78 | 0.73 | 0.6 | 0.68 | 0.54 | 0.49 | 0.43 | 0.48
| 1.47 | 1.6 | 1.51 | 1.52 | 1.38 | 1.15 | 1.26 | 1.2 | 1.1 | 0.97 | 1.02 | 0.97 | 0.88 | 0.84 | 0.78 | 0.8 | 0.73 | 0.61 | 0.65 | 0.54 | 0.54 | 0.48 | 0.49
| 1.42 | 1.64 | 1.49 | 1.48 | 1.31 | 1.25 | 1.26 | 1.18 | 1.13 | 1.02 | 1.02 | 0.95 | 0.9 | 0.88 | 0.77 | 0.83 | 0.7 | 0.58 | 0.63 | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.47
| 1.41 | 1.61 | 1.52 | 1.5 | 1.39 | 1.24 | 1.24 | 1.22 | 1.13 | 0.96 | 1.02 | 0.92 | 0.84 | 0.84 | 0.8 | 0.8 | 0.71 | 0.62 | 0.58 | 0.55 | 0.47 | 0.48 | 0.49
| 1.33 | 1.62 | 1.49 | 1.44 | 1.43 | 1.29 | 1.28 | 1.21 | 1.12 | 1.03 | 1.03 | 0.96 | 0.88 | 0.85 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.65 | 0.56 | 0.54 | 0.51 | 0.46 | 0.53
| 1.43 | 1.62 | 1.47 | 1.51 | 1.43 | 1.2 | 1.31 | 1.21 | 1.12 | 0.98 | 0.98 | 0.95 | 0.84 | 0.87 | 0.72 | 0.77 | 0.73 | 0.65 | 0.55 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 0.51
| 1.44 | 1.63 | 1.48 | 1.51 | 1.35 | 1.26 | 1.26 | 1.23 | 1.14 | 0.98 | 1.02 | 0.93 | 0.87 | 0.88 | 0.7 | 0.8 | 0.73 | 0.62 | 0.53 | 0.56 | 0.5 | 0.45 | 0.52
| 1.42 | 1.63 | 1.51 | 1.49 | 1.36 | 1.24 | 1.26 | 1.25 | 1.14 | 1.05 | 1.02 | 0.98 | 0.89 | 0.87 | 0.78 | 0.79 | 0.72 | 0.65 | 0.53 | 0.53 | 0.5 | 0.46 | 0.46
| 1.38 | 1.65 | 1.49 | 1.48 | 1.43 | 1.22 | 1.27 | 1.21 | 1.19 | 1 | 1.02 | 0.95 | 0.87 | 0.89 | 0.72 | 0.78 | 0.74 | 0.69 | 0.55 | 0.56 | 0.49 | 0.45 | 0.42
| 1.42 | 1.61 | 1.5 | 1.43 | 1.4 | 1.23 | 1.27 | 1.27 | 1.1 | 1.04 | 1.03 | 0.95 | 0.94 | 0.88 | 0.7 | 0.76 | 0.7 | 0.71 | 0.53 | 0.52 | 0.5 | 0.47 | 0.4
| 1.46 | 1.63 | 1.49 | 1.44 | 1.39 | 1.23 | 1.22 | 1.29 | 1.11 | 1.04 | 1.02 | 0.94 | 0.87 | 0.87 | 0.82 | 0.78 | 0.72 | 0.74 | 0.54 | 0.55 | 0.51 | 0.46 | 0.43
| 1.48 | 1.63 | 1.51 | 1.45 | 1.39 | 1.19 | 1.36 | 1.22 | 1.09 | 1.05 | 1.04 | 0.95 | 0.88 | 0.87 | 0.74 | 0.79 | 0.68 | 0.69 | 0.52 | 0.54 | 0.49 | 0.45 | 0.4
| 1.4 | 1.63 | 1.5 | 1.52 | 1.42 | 1.25 | 1.34 | 1.29 | 1.09 | 1.01 | 1.02 | 1 | 0.86 | 0.85 | 0.76 | 0.78 | 0.71 | 0.74 | 0.54 | 0.57 | 0.5 | 0.44 | 0.4
| 1.45 | 1.61 | 1.46 | 1.45 | 1.41 | 1.25 | 1.35 | 1.3 | 1.1 | 0.99 | 1.02 | 0.95 | 0.84 | 0.84 | 0.77 | 0.77 | 0.73 | 0.69 | 0.56 | 0.62 | 0.5 | 0.46 | 0.42
| 1.46 | 1.6 | 1.47 | 1.45 | 1.42 | 1.3 | 1.39 | 1.27 | 1.09 | 1.05 | 1.03 | 0.99 | 0.89 | 0.87 | 0.76 | 0.77 | 0.7 | 0.7 | 0.49 | 0.55 | 0.5 | 0.43 | 0.49
| 1.43 | 1.58 | 1.47 | 1.43 | 1.42 | 1.25 | 1.37 | 1.28 | 1.09 | 1.05 | 1.01 | 0.96 | 0.88 | 0.85 | 0.79 | 0.78 | 0.73 | 0.7 | 0.56 | 0.56 | 0.48 | 0.44 | 0.46
| 1.45 | 1.61 | 1.49 | 1.46 | 1.4 | 1.26 | 1.36 | 1.27 | 1.14 | 1.03 | 1.04 | 0.97 | 0.87 | 0.83 | 0.78 | 0.78 | 0.71 |  | 0.53 | 0.56 | 0.49 | 0.42 | 0.48
| 1.46 | 1.64 | 1.46 | 1.5 | 1.35 | 1.23 | 1.41 | 1.3 | 1.09 | 1.03 | 1.05 | 0.95 | 0.87 | 0.88 | 0.74 | 0.78 | 0.71 |  | 0.44 | 0.53 | 0.45 | 0.45 | 0.47
| 1.46 | 1.63 | 1.49 | 1.44 | 1.4 | 1.26 | 1.33 | 1.29 | 1.15 | 1.02 | 1.01 | 0.95 | 0.9 | 0.87 | 0.74 | 0.77 | 0.72 |  | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.43 | 0.5
| 1.49 | 1.64 | 1.49 | 1.43 | 1.4 | 1.22 | 1.3 | 1.17 | 1.12 | 1.05 | 1.06 | 0.96 | 0.86 | 0.92 | 0.77 | 0.77 | 0.73 |  | 0.45 | 0.54 | 0.45 | 0.5 | 0.48
| 1.43 | 1.63 | 1.47 | 1.48 | 1.42 | 1.26 | 1.29 | 1.23 | 1.14 | 1.02 | 1.03 | 0.95 | 0.87 | 0.87 | 0.75 | 0.79 | 0.75 |  | 0.44 | 0.57 | 0.51 | 0.42 | 0.52
| 1.42 | 1.65 | 1.48 | 1.49 | 1.39 | 1.24 | 1.28 | 1.27 | 1.08 | 1.04 | 1.02 | 0.97 | 0.88 | 0.87 | 0.76 | 0.86 | 0.72 |  | 0.44 | 0.54 | 0.47 | 0.42 | 0.53
| 1.42 | 1.6 | 1.48 | 1.48 | 1.44 | 1.24 | 1.29 | 1.23 | 1.09 | 1.04 | 1.05 | 0.97 | 0.87 | 0.87 | 0.78 | 0.82 | 0.74 |  | 0.46 | 0.55 | 0.49 | 0.52 | 0.47
| 1.41 | 1.66 | 1.52 | 1.42 | 1.4 | 1.22 | 1.28 | 1.23 | 1.11 | 1.07 | 1.02 | 0.95 | 0.86 | 0.84 | 0.79 | 0.83 | 0.71 |  | 0.49 | 0.6 | 0.45 | 0.5 | 0.48
| 1.44 | 1.66 | 1.49 | 1.42 | 1.37 | 1.24 | 1.31 | 1.23 | 1.11 | 1.08 | 1.04 | 0.94 | 0.9 | 0.82 | 0.76 | 0.86 | 0.72 |  | 0.46 | 0.55 | 0.47 | 0.43 | 0.47
| 1.45 | 1.62 | 1.52 | 1.41 | 1.43 | 1.24 | 1.27 | 1.24 | 1.09 | 1.03 | 1.01 | 0.94 | 0.89 | 0.85 | 0.7 | 0.85 | 0.73 |  | 0.45 | 0.56 | 0.57 | 0.42 | 0.48
| 1.42 | 1.64 | 1.45 | 1.44 | 1.4 | 1.24 | 1.29 | 1.2 | 1.08 | 1.06 | 1.03 | 0.94 | 0.89 | 0.85 | 0.67 | 0.84 | 0.76 |  | 0.52 | 0.57 | 0.48 | 0.44 | 0.47
| 1.44 | 1.56 | 1.42 | 1.43 | 1.41 | 1.23 | 1.32 | 1.23 | 1.11 | 1.01 | 1.08 | 0.99 | 0.93